## Slide 1: Modellierung von Energiesystemen Projektgruppe 3 – Autarkie im Eigenheim

## Slide 2: Inhalt
?
Fragestellung
Systemskizze
Systemgrenzen
Daten

## Slide 3: Fragestellung
Frage Pitch 2:
Wie hoch steigt der Autarkiegrad für einen durchschnittlichen zwei Personen Haushalt in Wesseling, welcher mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe, einer 10 kWp Photovoltaikanlage und einem (erweiterbaren) Batteriespeicher ausgestattet ist, durch die Ergänzung eines saisonalen Wasserstoffspeichersystems in Abhängigkeit eines vom Benutzer angegebenen Investitionslimits?
Frage Pitch 1:
Welche Mehrkosten und Einsparungen ergeben sich für die Steigerung des energetischen Autarkiegrades eines zwei Personen Haushalts in Wesseling, welcher mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe, einer 10 kWp Photovoltaikanlage und einem (erweiterbaren) Batteriespeicher ausgestattet ist, eines saisonalen Wasserstoffspeichersystems?
?

## Slide 4
Systemskizze - Referenzmodell
~
~
Strom
Netzbezug
PV-Anlage
Elektrische Last
Batteriespeicher
Wärmepumpe
Wärme
Thermische Last
Einspeichern
Ausspeichern
Warmwasserspeicher

## Slide 5
Systemskizze - Modell
~
~
Strom
Netzbezug
PV-Anlage
Elektrische Last
Batteriespeicher
Wärmepumpe
Wärme
Wasserstoffspeicher
El_Brennstoffzelle
Thermische Last
Einspeichern
Ausspeichern
Elektrolyseur
H2-Speicherbus
Warmwasserspeicher
Warmwasserbus
BS-bus
Th_Brennstoffzelle

## Slide 6: Rahmenbedingungen/ Systemgrenzen

## Slide 7: Rahmenbedingungen/ Systemgrenzen
H2O

## Slide 8: Daten
Komponente: | Abhängig von: | Werte: | Benötigte Daten:
Standort Haus | / | / | Standort/ Koordinaten
Heizbedarf Haus | Abhängig von Größe, Art der Heizung, Anzahl der Personen im Haushalt, Dämmung | Durchschnittswerte | Wärmelastprofil Wohnfläche Dämmung/ Alter des Hauses
Strombedarf Haus | Abhängig von Personen im Haushalt, Tätigkeit der Personen, angeschlossenen Verbrauchern | Durchschnittswerte | Synthetisches Lastprofil – Strom [kWh]
Wärmepumpe | Heizbedarf Haus | Fest = Abhängig vom Heizbedarf | Wärmelastprofil
Warmwasserspeicher | Heizbedarf Haus | Fest = Abhängig vom Heizbedarf | Wärmelastprofil
PV – Anlage | Standort des Hauses, Größe der Dachfläche Neigung der Dachfläche | Fester Wert [kWp] | Ertragsdaten der PV-Anlage
Batteriespeicher | Strombedarf Haus + Bedarf Wärmepumpe + Bedarf Elektrolyseur + Verschaltung | Berechnet durch PYPSA | Strombedarf des Hauses, WP, Elektrolyseur PV – Daten Kosten
Wasserstoffspeicher | Strombedarf Haus (Jahreszeit) + Bedarf Wärmepumpe + PV – Erzeugung | Berechnet durch PYPSA | Wärmebedarf des Hauses PV – Erzeugung Größe Batteriespeicher Elektrolyseur Kosten
Elektrolyseur | Heizbedarf Haus + Strombedarf Haus (Jahreszeit) | Berechnet durch PYPSA | Wärmebedarf des Hauses Strombedarf PV – Erzeugung Wasserstoffbedarf Kosten
Brennstoffzelle | Heizbedarf Haus + Strombedarf Haus (Jahreszeit) | Berechnet durch PYPSA | Strombedarf des Hauses Wärmebedarf des Hauses Kosten

## Slide 9: Daten – Einfamilienhaus
Standort: Wesseling
Haushalt: 2 Personen (Erwachsene)
Größe des Hauses: 157 m² – freistehendes Einfamilienhaus
Ausrichtung der Dachfläche: 50 m² – Satteldach – Südausrichtung 35°
Energieeffizienz des Hauses: Klasse H/ 155 kW/ m² (Heizbedarf + Warmwasserbedarf)
Arbeit: Beide Berufstätig (kein Homeoffice)
Heizungsart: Radiatoren Heizung

## Slide 10: Daten – Auslegung der Wärmepumpe
1. Jahresheizbedarf nach GEG2020
2. Jahres Warmwasserbedarf
3. Jahres Wärmebedarf
4. Ermittlung Leistung der Wärmepumpe
https://www.thermondo.de/info/rat/waermepumpe/leistung-und-groesse-einer-waermepumpe-berechnen/
5. Weitere Annahmen

## Slide 11: Daten – Auslegung der Wärmepumpe
5. Weitere Annahmen
Haustyp:?
Betriebsart Wärmepumpe:
  Monovalent
  Bivalent
Typ der Heizung: ?
Warmwasser:?
Wassertank: ?
Wassertemperatur: ?
5. Jahresarbeitszahl entsprechend VDI 4650:
5. Jahresstrombedarf für den Wärmepumpenbetrieb:

## Slide 12: Rahmenbedingungen/ Systemgrenzen
H2O
Feste Parameter:
  Zeitraum
  Standort Haus
  Heizbedarf Haus
  Strombedarf Haus
  Wohnfläche Haus
  Dachfläche Haus
  Ausrichtung Dachfläche
  Größe Wärmepumpe
  Größe Warmwasserspeicher
Variable Parameter (Vom Modell ausgegeben/ optimiert):
  Größe PV-Anlage
  Größe Batteriespeicher
  Größe Wasserstoffspeicher
  Größe Elektrolyseur
  Größe Brennstoffzelle
  Verschaltung/ Einsatzzeiten der Komponenten

## Slide 13
Systemskizze
~
~
~
Strom
Netzbezug
PV-Anlage
Netzeinspeisung
Elektrische Last
Batteriespeicher
Wärmepumpe
Wärme
Überschuss
Thermische Last
Einspeichern
Ausspeichern

## Slide 14: Rahmenbedingungen/ Systemgrenzen

## Slide 15: Rahmenbedingungen/ Systemgrenzen