## Slide 1: Modellierung von Energiesystemen Projektgruppe 3

## Slide 2: Inhalt
Motivation & Fragestellung
Implementation
Validierung
Daten & Annahmen
Ergebnisse
Interpretation

## Slide 3: Inhalt
Motivation & Fragestellung
Implementation
Validierung
Daten & Annahmen
Ergebnisse
Interpretation

## Slide 4: Motivation
?
H2
H2O
“However, […] four core problems for H2 seasonal storage systems in residential environments: Expensive components, life span of the components, efficiency of the system, and current grid electricity prices.” [1]
Anreiz der Untersuchung:

## Slide 5: Fragestellung
Welche technisch – ökonomische Parametergrenzwerte sind im Kontext des Energieträgerwandels (Fossil-zu-Wasserstoff) für einen Um- oder Zubau einer saisonalen Speicher- und Versorgungsanlage in Eigenheimen und am Beispiel eines Einfamilienhauses mit Gasheizung oder einem erneuerbaren Energiesystem in Wesseling für einen Betrachtungszeitraum von 20 Jahren relevant, um eine Investition in ein saisonales Wasserstoffsystem zu bewerten?
?
Vorstellung der Fragestellung:

## Slide 6: Inhalt
Motivation & Fragestellung
Implementation
Validierung
Daten & Annahmen
Ergebnisse
Interpretation

## Slide 7: Daten & Annahmen
Ableitung von Systemgrenzen
Stromlastprofil
Haus/ Eigenheim
Wetterbedingungen
Wärmelastprofil
H2 – Komponenten
(PICEA System)
Erneuerbares Energiesystem
Heizstab
Standort
Warmwasserbedarf
Strompreis (fest)
Wärmebedarf
Anzahl der Bewohner
PV – Anlage
Wärmepumpe
Fossile – Energieträger
Wasserspeicher
Gas –Boiler
Batterie
Gaspreis (fest)
CO2– Emissionen Netzbezug (fest)
Wasserpreis (n.B.)
Einspeisevergütung (fest)
COP – interpoliert
CO2 –Preis (n.B.)
Notes: - Standardformeln für Berechnung beheiztes Volumen, wärmeübertragende Hüllfläche (Berechnung des Jahresheizwärme- und des Jahresheizenergiebedarfs nach DIN V 4108-6, S. 235)
  Differenz Warmwasserbedarf Synpro und Richtwerte sind sehr groß, ca. 500 kWh
  Wie generiert synpro seine Daten?

## Slide 8: Inhalt
Motivation & Fragestellung
Implementation
Validierung
Daten & Annahmen
Ergebnisse
Interpretation

## Slide 9
Implementation
Abbildung der Netzwerke:
EE-Netzwerk
Gas-Netzwerk

## Slide 10: Vorstellung der Learning Curve:
Kapitalkostenreduktion des saisonalen H2-Systems
3 Szenarien:
      Minimale Reduktion mit maximalem Endpreis (max)
      Durchschnittliche Reduktion mit mittlerem Endpreis (std)
      Maximale Reduktion mit minimalem Endpreis (min)
Mathematisch beschrieben durch:
Implementation
[2, 3]

## Slide 11: Implementationsschema
Implementierung der Szenarioanalyse schematische Darstellung
Referenz-Modell
EE
Referenz-Modell
Gas
H2-Modell
EE
H2-Modell
Gas
H2-Modell
EE
H2-Modell
Gas
H2-Modell
EE
H2-Modell
Gas
H2-Modell
EE
(Multi)
H2-Modell
Gas
(Multi)
H2-Modell
EE
(Multi)
H2-Modell
Gas
(Multi)
Szenario 1:
Kosten
Szenario 2:
CO2
Szenario 3:
Kosten (CO2)
Szenario 4:
Lifetime
Szenario 5:
H2-Speicher
CO2-Minimum; CO2-H2-Relevant
CO2-Werte +
Kapitalkosten + Baujahr des H2-Systems
Kapitalkosten + Baujahr des H2-Systems
H2-Modell
EE
H2-Modell
Gas
p_nom_opt:
Gas Boiler
p_nom_opt:
Heat Pump
Batterie

## Slide 12: Inhalt
Motivation & Fragestellung
Implementation
Validierung
Daten & Annahmen
Ergebnisse
Interpretation

## Slide 13: Ergebnisse
Vorstellung der Ergebnisse aus den optimierten „Referenznetzwerken“ (Gas und EE)
 | Ref – Gas – Netzwerk | Ref – EE – Netzwerk
 | 1255.58 kWh/a | 6873.74 kWh/a
 | Installiert: 10 kWp PV generiert: 10724.82 kWh Eigenverbrauch: 5091.08 kWh/a | Installiert: 10 kWp PV generiert: 10724.82 kWh Eigenverbrauch: 3751.48 kWh/a
 | Installiert: 3 kWh Eingespeichert: 1047.2 kWh/a | Installiert: 3 kWh Eingespeichert: 890.2 kWh/a
 | Installiert: 1.11 kWh | Installiert: 1.18 kWh
 | Gas Boiler: 5.79 kW Heizstab: 3.77 kW | Wärmepumpe: 4.53 kW
H2O

## Slide 14: Ergebnisse
Vorstellung der Ergebnisse aus Szenario 1 und 2:
Szenario 1 „Reduktion der Investitionskosten“: H2-Komponenten werden nicht dimensioniert
Szenario 2 „CO2-Sensivitätsanalyse„
26.37 a
3384.69 kg/a
2267.24 kg/a
28.36 a

## Slide 15
Vorstellung der Ergebnisse aus Szenario 3 und 4:
2027
2033
2029
2029
57.000 €
55.000 €
41.000 €
43.000 €
Ergebnisse
Szenario 3: Kostenreduktion bei definierten CO2-Emissionen
Szenario 4: Lebensdauer der H2-Komponenten
Notes: Kostenreduktionsszenarien auf Basis der CO2-Sensivität mithilfe der Learning Curve aufbauen auf die beiden betrachteten Netzwerke Gas und EE angewenet im Rahmen einer Multi-Investment-Optimization
1. Teil: mit niedrigstem CO2-Wert aus Szenario 2 eine Kostenreduktion : „low CO2“ mit eingezeichneter Amortisationszeit der Referenznetzwerke
Interessante Punkte: wenn Kapitalkosten so gering, sodass die Amortisationszeit gleich des H2-Netzwerks gleich dem Referenznetzwerk ist
  Für EE-Netzwerk ergibt sich gleiche Amortisationszeit:
    Ref-Amortisationszeit von knapp 41 Jahren
    Bei Kostenszenario „high cost reduction“: im Jahr 2029 sinken die Kapitalkosten auf 41.000 €, unter die Hälfte des eigentlichen Kapitalkosten
    Kostenszenario „ average“ erreicht das H2-Netzwerk ebenfalls eine Amortisationszeit von knapp 34 Jahren, mit Kapitalkosten von 43.000 € im Jahr 2029
  Für Gas-Netzwerk: Amortisationszeit von
    Bei Kostenszenario „high cost reduction“: im Jahr 2029 sinken die Kapitalkosten auf 41.000 €, unter die Hälfte des eigentlichen Kapitalkosten
    Kostenszenario „ average“ erreicht das H2-Netzwerk ebenfalls eine Amortisationszeit von knapp 34 Jahren, mit Kapitalkosten von 43.000 € im Jahr 2033
12 Teil Betrachtung des Maximums an CO2-Limit, wo das H2-Netz noch gebaut wird:
  Beide Netzwerke befinden sich mit allen Szenarien unter der Amortisationszeit der Referenznetzwerke.
  Theoretisch kann hier mit Kapitalkosten von 85.000 € im Jahr 2023 ein Netzwerk gebaut werden
  ABER: sehr spekulativ, Betrachtung ergibt so keinen Sinn, weil XXX
Kommt an sein Limit, weil:

## Slide 16
Vorstellung der Ergebnisse aus Szenario 5:
Ergebnisse

## Slide 17: Inhalt
Motivation & Fragestellung
Implementation
Validierung
Daten & Annahmen
Ergebnisse
Interpretation & Fazit

## Slide 18: Validierung
Validierung der gewonnenen Erkenntnisse:
Szenario: | Parameter: | Erwartung: | Ergebnis:
Szenario 1: | Verringerung der Kapitalkosten um weitere 90% ausgehend vom Szenario Minimum | Nutzung des H2 – Systems | Keine Nutzung des H2 – Systems
Szenario 2: | Reduktion der CO2 – Emissionen beider Referenzwerke | CO2 – Minimum bei Nutzung des gesamten PV – Stroms | Gas: Erwartung eingetroffen 60% der Basis CO2 – Emissionen EE: Erwartung nicht eingetroffen; Wärmepumpe skaliert gegen unendlich (Maßnahme: WP optimiert und Wert im H2 – Netzwerk festgelegt)
Szenario 3: |  |  | “The seasonal hydrogen storage system might be an interesting option if economics are not the main driver for the decision to install such a system in one’s own home.” [1]
Szenario 4: |  |  | 
Szenario 5: | Variation der H2 – Speichergröße | CO2 – Emissionen sollten sinken; Investitionskosten des Projektes sollte steigen | CO2: Sinkende Emissionen beim EE – Netzwerk. Weniger sinkende Emissionen beim Gas – Netzwerk. Die saisonale Wirkung wird durch größere Speicher verbessert. Investitionskosten: steigende Investitionskosten werden beobachtet, gleichzeitig steigen die Erlöse durch Einsparungen

## Slide 19: Inhalt
Motivation & Fragestellung
Implementation
Validierung
Daten & Annahmen
Ergebnisse
Interpretation

## Slide 20: Fazit
Auf Basis der Szenarien
Szenario 1:
Die reine Reduktion der Kosten entlang der Learning Curve hat keine Dimensionierung der H2 – Komponenten zur Folge.
Szenario 2:
Einführung von CO2 – Grenzen im Eigenheimsektor begünstigt die Anwendung von H2 – Systemen.
Szenario 3:
Die wirtschaftliche Machbarkeit zeigt sich für ein gasbasiertes Energiesystem in den Jahren 2029/2033. Für ein erneuerbares Energiesystem zeigt sich diese in den Jahren 2027/2029. (Nebenbedingung: CO2 – Minimum und angenommener Kostenreduktion)
Szenario 4:
Jegliche Ersatzbeschaffung der H2 – Komponenten innerhalb des Betrachtungszeitraums benachteiligen deren Einsatz
Szenario 5:
Im angenommenen Szenario weist ein erneuerbares Energiesystem eine höhere Eignung für den Zubau von H2 – Komponenten auf, als ein gasbasiertes Energiesystem.

## Slide 21: Grenzen der Analyse
    Statische Werte für Strom-, Gaspreis sowie Einspeisevergütung und CO2-Emissionen des Strommixes:
        Momentaufnahme von in der Realität schwankenden Preisen (bzw. Preisentwicklung)
        Wasser- & CO2-Preise nicht berücksichtigt: deren Einsatz würde zu anderen Komponentengrößen führen
        Verwendung synthetischer Lastprofile einer 4-Personen-Haushaltsgröße
        Keine Wartungs- und Installationskosten berücksichtigt
        Komponentenpreise aus Listenpreisen (stand 2023)
Grenzen der Analyse durch folgende Annahmen:

## Slide 22: Ausblick
      Dynamische Simulation der konstant angenommenen Parameter
      Untersuchung zu politischen und sozialen Hebeln zur Senkung der CO2 – Grenze
        Analyse der Auswirkungen durch eine CO2-Steuer
      Welcher CO2-Preis könnte eine CO2-Reduktion forcieren, sodass ein saisonaler H2-Speicher
      für ein Eigenheim wirtschaftlich wird?
      Analyse unterschiedlicher Standorte
        unterschiedliche Wetterbedingungen
        unterschiedliche Gebäudestrukturen

## Slide 23: Literatur
[1] Keiner, Dominik; Thoma, Christian; Bogdanov, Dmitrii; Breyer, Christian
Seasonal hydrogen storage for residential on- and off-grid solar photovoltaics prosumer applications: Revolutionary solution or niche market for the energy transition until 2050?,
https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2023.121009.; 2023
[2] Holst, Marius; Aschbrenner, Stefan; Smolinka, Tom; Voglstätter, Christopher; Grimm, Gunter
COST FORECAST FOR LOW-TEMPERATURE ELECTROLYSIS – TECHNOLOGY DRIVEN BOTTOM-UP PROGNOSIS FOR PEM AND ALKALINE WATER ELECTROLYSIS SYSTEMS
https://www.ise.fraunhofer.de/content/dam/ise/de/documents/publications/studies/cost-forecast-for-low-temperature-electrolysis.pdf; 2021
[3] C. Hebling, M. Ragwitz, T. Fleiter, U. Groos, D. Härle, A. Held, M. Jahn, N. Müller, T. Pfeifer, P. Plötz, O. Ranzmeyer, A. Schaadt, F. Sensfuß, T. Smolinka, M. Wietschel
Eine Wasserstoff-Roadmap für Deutschland
https://www.ieg.fraunhofer.de/content/dam/ieg/documents/pressemitteilungen/2019-10_Fraunhofer_Wasserstoff-Roadmap_fuer_Deutschland.pdf; 2019

## Slide 24: Daten & Annahmen
Daten und Annahmen für das Gesamtsystem |  |  | 
Strompreis: | 0,40 Cent/ KWh (konstanter Wert über den gesamten Betrachtungszeitraum) | PV-Daten: | Renewables Ninja (CC-BY-NC 4.0) uneingeschränkt Nutzbar für Forschungszwecke PV – Anlage: 10 kWp
Gaspreis: | 0,151 Cent/ kWh (konstanter Wert über den gesamten Betrachtungszeitraum) | Wärmbedarf des Hauses: | SynPro
Grid-Emissionen für Strom und Gas: | Gas = 0,202 kg/ kWh Strom = 0,434 kg/ kWh (beide Werte als konst. über den gesamten Betrachtungszeitraum angenommen) | Warmwasser-bedarf | SynPro
Infeed – rate: | 0,071 cent/ kWh (konst. Wert über den gesamten Betrachtungszeitraum) | COP – Wärmepumpe | Tech. Datenblatt/ Temperaturdaten
Wasserkosten: | Keine entstehenden Wasserkosten über den gesamten Betrachtungszeitraum angenommen | Learning Curve: | Fraunhofer Veröffentlichung: „Cost forecast for low temperatures Electrolysis“ Fraunhofer Veröffentlichung: „Wasserstoff Roadmap Deutschland“
Stromlastprofil: | SynPro Annahme: 4 Personen Haushalt 3323,533 kWh/a | PICEA -System | Technisches Datenblatt (Umgelegt auf unsere Komponenten)
Temperatur-daten: | Wetterdaten DWD – OpenData (Keine Lizenz erforderlich) |  | 
Notes: - Standardformeln für Berechnung beheiztes Volumen, wärmeübertragende Hüllfläche (Berechnung des Jahresheizwärme- und des Jahresheizenergiebedarfs nach DIN V 4108-6, S. 235)
  Differenz Warmwasserbedarf Synpro und Richtwerte sind sehr groß, ca. 500 kWh
  Wie generiert synpro seine Daten?